Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В без коридора обслуживания типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭП-1, ЯКНО-6У1В-ЭР-1, ЯКНО-6У1В-РЭ-1, ЯКНО-6У1В-ПВ-1, ЯКНО-6У1В-В-1, ЯКНО-6У1В-ЭТ-8, | ЯКНО-10У1В-ЭП-1, ЯКНО-10У1В-ЭР-1, ЯКНО-10У1В-РЭ-1, ЯКНО-10У1В-ПВ-1, ЯКНО-10У1В-В-1, ЯКНО-10У1В-ЭТ-8, | ЯКНО-6У1В-ЭП-9, ЯКНО-6У1В-ЭР-9, ЯКНО-6У1В-РЭ-9, ЯКНО-6У1В-ПВ-9, ЯКНО-6У1В-В-9, ЯКНО-6У1В-Р-10, | ЯКНО-10У1В-ЭП-9, ЯКНО-10У1В-ЭР-9, ЯКНО-10У1В-РЭ-9, ЯКНО-10У1В-ПВ-9, ЯКНО-10У1В-В-9, ЯКНО-10У1В-Р-10 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ячейка

Проходные изоляторы

Опорные изоляторы

Салазки

Короб воздушного ввода

Рама опорная для изоляторов

Раскос рамы

Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В без коридора обслуживания типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭП-3, ЯКНО-6У1В-ЭР-3, ЯКНО-6У1В-РЭ-3, | ЯКНО-10У1В-ЭП-3, ЯКНО-10У1В-ЭР-3, ЯКНО-10У1В-РЭ-3, | ЯКНО-6У1В-ПВ-3, ЯКНО-6У1В-В-3, | ЯКНО-10У1В-ПВ-3, ЯКНО-10У1В-В-3 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ячейка

Салазки

Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В без коридора обслуживания типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭВ-4, ЯКНО-6У1В-В-4, ЯКНО-6У1В-ПВ-4, | ЯКНО-10У1В-ЭВ-4, ЯКНО-10У1В-В-4, ЯКНО-10У1В-ПВ-4, | ЯКНО-6У1В-ЭП-7, ЯКНО-6У1В-В-7, ЯКНО-6У1В-ПВ-7, | ЯКНО-10У1В-ЭП-7, ЯКНО-10У1В-В-7 ЯКНО-10У1В-ПВ-7 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ячейка

Проходные изоляторы

Опорные изоляторы

Салазки

Короб воздушного ввода

Рама опорная для изоляторов ШС-10 и разрядников

Раскос рамы

Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В без коридора обслуживания типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭП-5, ЯКНО-6У1В-ЭР-5, ЯКНО-6У1В-РЭ-5, ЯКНО-6У1В-ПВ-5, ЯКНО-6У1В-В-5, | ЯКНО-10У1В-ЭП-5, ЯКНО-10У1В-ЭР-5, ЯКНО-10У1В-РЭ-5, ЯКНО-10У1В-ПВ-5, ЯКНО-10У1В-В-5, | ЯКНО-6У1В-ЭП-6, ЯКНО-6У1В-ЭР-6, ЯКНО-6У1В-РЭ-6, ЯКНО-6У1В-ПВ-6, ЯКНО-6У1В-В-6, | ЯКНО-10У1В-ЭП-6, ЯКНО-10У1В-ЭР-6, ЯКНО-10У1В-РЭ-6, ЯКНО-10У1В-ПВ-6, ЯКНО-10У1В-В-6 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ячейка

Разрядник РВО или ограничитель ОПН

Изолятор опорный ШС-10

Уголок вертикальный

Уголок вертикальный

Уголок горизонтальный

Уголок горизонтальный под РВО

Уголок горизонтальный

Проводники заземления

Салазки

Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭТ-8, | ЯКНО-10У1В-ЭТ-8 |
| --- | --- |

на салазках с силовым трансформатором 100-630 кВА

- Корпус

Короб воздушного ввода

Салазки

Рама опорных изоляторов

Раскос рамы

Проходные изоляторы

Опорные изоляторы

Разрядники РВО

| Sном, кВА | A, мм | Б, мм |
| --- | --- | --- |
| 100;160;250;400 | 1500 | 1210 |
| 630 | 1700 | 1400 |

Габаритно-установочные размеры ЯКНО-6(10)У1В типоисполнений

| ЯКНО-6У1В-ЭТ-8, | ЯКНО-10У1В-ЭТ-8 |
| --- | --- |

на фундаменте с силовым трансформатором 100-630 кВА

- Корпус

Короб воздушного ввода

Фундамент

Рама опорных изоляторов

Раскос рамы

Проходные изоляторы

Опорные изоляторы

Разрядники РВО

| Sном, кВА | A, мм | Б, мм |
| --- | --- | --- |
| 100;160;250;400 | 1500 | 1210 |
| 630 | 1700 | 1400 |