Опросный лист ЯКНО-6(10)У1В (исполнения 1-7, 9,10)

| Обозначение типоисполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема главных соединений (графически) |  |  |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |
| Тип выключателя (ВПМ-10 - масляный; ВВТЭ-10, ВВ/ТЕL-10, ВБП-10, ВБЭМ-10-вакуумные; ВВ- вакуумный выключатель с встроенным ручным приводом) |  |  |  |
| Тип привода выключателя |  |  |  |
| Номинальный ток тр-ров тока |  |  |  |
| Данные реле РТМ (для ПП-67, ВБП, ВБЭМ) |  |  |  |
| Данные реле РТ-40 (для вакуумных выключателей ВВТЭ, ВВ/ТЕL) |  |  |  |
| Учёт электроэнергии (А-активной, Р-реактивной) |  |  |  |
| Дополнительные требования за отдельную плату: |
| Салазки |  |  |  |
| Ограничители перенапряжения, устанавливаемые после выключателя |  |  |  |
| Коридор обслуживания |  |  |  |
| Высоковольтный разъем РВШ-6(10) на отходящей кабельной линии |  |  |  |
| Учёт активной и реактивной электроэнергии (АР) |  |  |  |
| Защита от неполнофазного режима |  |  |  |
| Общее количество заказываемых ячеек: |  |  |  |

Опросный лист для исполнения ЯКНО-6(10)У1В-ЭТ-8 (КТПН)

| № п/п | Наименование параметров | Мощность силового трансформатора, кВА и комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 1 | Исполнение подстанции: Т-тупиковая | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |
| 2 | Линейное напряжение первичной обмотки силового трансформатора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Линейное напряжение вторичной обмотки силового трансформатора, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема соединений обмоток силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнение ввода ВН – выводов НН: В-В (воздух-воздух); В-К (воздух-кабель); К-К (кабель-кабель); К-В (кабель-воздух) | ВК | ВК |  |  | ВК | ВК | ВК | ВК |
| 6 | Аппарат на выводе Н-Н силового трансф-ра: контактор-К, автомат-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номинальный ток общего автомата с нулевым расцепителем на низковольтной стороне силового тр-ра, А (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток автоматов отходящих линий, А (указать): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Учет электроэнергии на низковольтной стороне силового трансформатора: А-активный, Р-реактивный, АР-полный учет (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Учет электроэнергии на высоковольтной стороне силового трансформатора: А-активный, Р-реактивный, АР-полный учет (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Измерения: A-тока, V-напряжения (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уличное освещение (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дополнительное оборудование по заказу за дополнительную оплату: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле защиты от токов утечки в цепи низкого напряжения (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Салазки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток автоматических выключателей отходящих линий при превышении количества отходящих линий, указанного в графе 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество заказываемых подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |