| № | Запрашиваемые данные |
| --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры РУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение КСО | кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Род тока вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выключатель, тип, ток, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип блока управления выключаиеля BB/TEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трансформатор собственных нужд, тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформатор тока, тип, класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения, тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тип предохранителей, ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тип и количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расстояние от выключателя до нагрузки, м | Данные для выбора типа ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тип отходящей линии (кабельная или воздушная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Тип нагрузки (двигатель, трансформатор…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество эл.бл./замков заземляющего разъединителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Тип счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обогрев счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реле, требующие уточнения | Вид защиты | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Отсечка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество и сечение кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Наличие обогрева в камере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО «Алмиком», т./ф.: (352) 262-09-90

Опросный лист на КСО-292.

В комплект поставки входят:

| Изм | Лист | № докум. | Подпись |  | Литера | Масса | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  | Лист | Листов |
| Н.контроль |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |

Шинный мост _______ шт.

Правый боковой экран _________шт.

Боковой экран сборных шин ___________ шт.

План Расположения камер КСО.

# Text boxes

1100

1100