ООО  «АЛМИКОМ»

АМК                                  г. Челябинск, ул.1-я Потребительская-17.

т/ф 8/351/ 262-09-90,270-89-04,

e-mail:almicom@bk.ru

IСQ. 429147756

Skype. almicom06

ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком» ООО «Алмиком»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа КТП-(100-1250)/6(10)/0,4

| Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) |  |
| Количество модулей (1 или 2) |  |
| Длина одного модуля (6 м, 9 м или 12 м) |  |
| Количество силовых трансформаторов |  |
| Исполнение КТП и мощность трансформатора (нужное подчеркнуть) | КТП | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  | 2КТП без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
|  | 2КТП с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | ТМГ |  |
|  | сухой (указать тип) |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 или 10 |  |
| РУВН | Тип оборудования | № схемы по сетке схем | Примечания |
|  | Элегазовый моноблок (указать тип) |  |  |  |
|  | Ячейки КСО |  |  |  |
| РУНН | Защита линий | № схемы по сетке схем | Примечания |
|  | Предохранители |  |  |
|  | Авт. выключатели (АВВ или Schneider Electric) |  |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчика) |  |
| Цвет КТП (типовой или номер по каталогу цветов RAL) * |  |
| Опции (ненужное зачеркнуть) | пожарная сигнализация |
|  | охранная сигнализация |
|  | наружное освещение |
|  | воздушные клапаны на жалюзи с ручным управлением |

* – типовой цвет КТП по каталогу цветов RAL – 5015.

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Приложение №3: Компоновка оборудования в КТП;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КТП. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «Алмиком»

Руководитель предприятия – заказчика:

М.П.

___________     _________          ______________

Дата          Подпись                  Ф.И.О.