ООО  «АЛМИКОМ»

АМК                                  г. Челябинск, ул.1-я Потребительская-17.

т/ф 8/351/ 262-09-90,270-89-04,

e-mail:almicom@bk.ru

IСQ. 429147756

Skype. almicom06

ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком» ООО «Алмиком»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КРУН, ЯКНО

| Номинальное напряжение, кВ |  |
| --- | --- |
| Номинальный ток главных цепей, А |  |
| Схема главных соединений |  |
| Тип выключателя | ВВ/ТEL-10-20/630Y 2 |  |
|  | ВБ-10-20 |  |
|  | ВПМ-10-20 |  |
| Номинальный ток трансформаторов тока |  |
| Кабели отходящих линий | количество |  |
|  | Сечение жил |  |
| Учет энергии | активной |  |
|  | реактивной |  |
| Реле, требующие уточнения характеристик по заказу (тип и технические параметры ) | Максимальная токовая защита |  |
|  | Защита от замыкания на землю |  |
| Дополнительные требования | салазки |  |
|  | Разрядник РВ О |  |
| Назначение ячеек |  |
| Количество ячеек на заказ |  |

Руководитель предприятия – заказчика:

М.П.

___________     _________          ______________

Дата          Подпись                  Ф.И.О.

ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком»  ООО «Алмиком» ООО «Алмиком»