Рис. I. Высоковольтный шкаф: 2КВЭ-6-630

01, 3, 25, 30 - двери; 2 - корпус; 4-арматура светосигнальная; 5 - амперметр; 6 -  лривод разъединителя; 7,27 - крышки; 8 — вольтметр, 9 - выключатели  кнопочные, 10  дверь дополнительная; 11 - заземление; 12 - люк ; 13,14 - пускатели электромагнитные; 15 - зажимы наборные; 16 - контактор электромагнитный; 17, 20 – реле тока; 18 - выключатель пакетный;  19 - выключатель автоматический;

21 - выключатель вакуумный; 22 - место заземления кабеля; 23 - камера  разъединителя; 24 - разъединитель; 26 - трансформатор тока; 28 - шины; 29 - камера трансформаторов тока и вакуумного выключателя, 31 - камера предохранителей, 32 - предохранители; 33 - блокировка двери; 34 - Блокировка разъединителя и выключателя; 35 - кнопка аварийного отключения выключателя; 36 - подогреватель; 37 - ограничители перенапряжения; С- 4 отв. 0 27; На виде А - двери не показаны.